## 标准
|  | 序列号 | COM20
日期 | 时间 | 测量点温度 | AAA1 | AAA2 | AAA3 | AAA4 | AAA5 | AAA6 | AAA7 | AAA8 | AAA9 | AAA10 | AAA11 | AAA12 | AAA13 | AAA14 |  | 箱外平均值 | AAA10 | AAA11 | AAA12 | AAA13 | AAA14
2024-09-13 | 16:13 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 14:43 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 13:13 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 10:50 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 9:35 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 18:09 | [16 empty] | 25
2024-09-13 | 19:24 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 20:41 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 9:08 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 10:13 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 11:28 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 12:43 | [16 empty] | -10
2024-09-14 | 14:06 | [16 empty] | -20
2024-09-14 | 15:25 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 16:46 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 16:17 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 14:47 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 13:17 | [16 empty] | 50
2024-09-13 | 10:54 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 9:39 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 18:13 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 19:27 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 20:44 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 9:12 | [16 empty] | 5
2024-09-14 | 10:17 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 11:32 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 12:47 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 14:10 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 15:29 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 16:49 | [16 empty] | -30
2024-09-13 | 16:21 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 14:51 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 13:21 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 10:57 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 9:42 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 18:16 | [16 empty] | 25
2024-09-13 | 19:30 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 20:47 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 9:16 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 10:21 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 11:36 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 12:51 | [16 empty] | -10
2024-09-14 | 14:14 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 15:32 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 16:52 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-13 | 16:27 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024-09-14 | 10:29 | [16 empty] | 0
2024-09-14 | 14:20 |  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | -20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## C单头4支-34-37
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
|  |  |  | 34-COM5 |  |  | 35-COM6 |  |  | 36-COM7 |  |  | 37-COM8
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | 目标 | 腔体 | 修正 | 目标 | 腔体 | 修正 | 目标 | 腔体 | 修正 | 目标 | 腔体 | 修正
1 | 2024-09-13 | 16:13 | 70 | 55.47 | 55.47 | 67.6 | 55.94 | 55.94 | 62 | 56 | 56 | 62.14 | 55.26 | 56 | 61.31
2 | 2024-09-13 | 14:43 | 60 | 47.39 | 47.39 | 57.71 | 47.17 | 47.17 | 52.08 | 48.07 | 48.07 | 53.11 | 48.03 | 48.07 | 53.16
3 | 2024-09-13 | 13:13 | 50 | 40.32 | 40.32 | 47.75 | 40.35 | 40.35 | 43.74 | 40.98 | 40.98 | 44.55 | 40.93 | 40.98 | 44.63
4 | 2024-09-13 | 10:50 | 40 | 34.2 | 34.2 | 38.37 | 34.23 | 34.23 | 35.99 | 34.67 | 34.67 | 36.51 | 34.82 | 34.67 | 36.71
5 | 2024-09-13 | 9:35 | 30 | 27.87 | 27.87 | 28.51 | 28.03 | 28.03 | 28 | 28.38 | 28.38 | 28.35 | 28.61 | 28.38 | 28.72
6 | 2024-09-13 | 18:09 | 25 | 25.84 | 25.84 | 24.09 | 26.05 | 26.05 | 24.77 | 26.22 | 26.22 | 24.92 | 26.54 | 26.22 | 25.44
7 | 2024-09-13 | 19:24 | 15 | 19.41 | 19.41 | 14.05 | 19.63 | 19.63 | 16.57 | 19.86 | 19.86 | 16.73 | 20.26 | 19.86 | 17.37
8 | 2024-09-13 | 20:41 | 10 | 16.47 | 16.47 | 8.92 | 16.75 | 16.75 | 12.67 | 16.32 | 16.32 | 12.13 | 17.02 | 16.32 | 13.15
9 | 2024-09-14 | 9:08 | 5 | 13.17 | 13.17 | 3.36 | 13.24 | 13.24 | 8 | 13.06 | 13.06 | 7.8 | 13.71 | 13.06 | 8.75
10 | 2024-09-14 | 10:13 | 0 | 9.9 | 9.9 | -2.32 | 9.61 | 9.61 | 3.15 | 9.49 | 9.49 | 3.05 | 10.22 | 9.49 | 4.06
11 | 2024-09-14 | 11:28 | -5 | 6.25 | 6.25 | -8.53 | 6.26 | 6.26 | -1.43 | 6.05 | 6.05 | -1.6 | 6.85 | 6.05 | -0.41
12 | 2024-09-14 | 12:43 | -10 | 3.11 | 3.11 | -14.34 | 3.12 | 3.12 | -5.8 | 2.73 | 2.73 | -6.2 | 3.83 | 2.73 | -4.56
13 | 2024-09-14 | 14:06 | -20 | -2.93 | -2.93 | -26.32 | -2.93 | -2.93 | -14.44 | -3.53 | -3.53 | -15.06 | -2.36 | -3.53 | -13.34
14 | 2024-09-14 | 15:25 | -25 | -5.84 | -5.84 | -32.38 | -5.92 | -5.92 | -18.78 | -6.58 | -6.58 | -19.4 | -5.23 | -6.58 | -17.47
15 | 2024-09-14 | 16:46 | -30 | -8.89 | -8.89 | -38.34 | -8.8 | -8.8 | -22.85 | -9.61 | -9.61 | -23.85 | -8.14 | -9.61 | -21.66
开启调试模式
SMPDEBUG,YALL,Nnn
SETPRODUCTCODE,YALL,Nnn,01202404080042

## D单头4支-38-41
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
|  |  |  | 38-COM9 |  |  | 39-COM10 |  |  | 40-COM19 |  |  | 41-COM20
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | 目标 | 腔体 | 修正 | 目标 | 腔体 | 修正 | 目标 | 腔体 | 修正 | 目标 | 腔体 | 修正
1 | 2024-09-13 | 16:17 | 70 | 55.85 | 56.06 | 61.95 | 56.06 | 55.85 | 62.16 | 54.67 | 54.61 | 60.64 | 54.61 | 54.67 | 60.56
2 | 2024-09-13 | 14:47 | 60 | 47.33 | 48.08 | 52.47 | 48.08 | 47.33 | 53.26 | 47.24 | 47.37 | 52.27 | 47.37 | 47.24 | 52.45
3 | 2024-09-13 | 13:17 | 50 | 40.38 | 41.43 | 43.95 | 41.43 | 40.38 | 45.13 | 40.29 | 40.18 | 43.8 | 40.18 | 40.29 | 43.67
4 | 2024-09-13 | 10:54 | 40 | 33.99 | 35.17 | 35.82 | 35.17 | 33.99 | 37.19 | 33.79 | 33.73 | 35.57 | 33.73 | 33.79 | 35.43
5 | 2024-09-13 | 9:39 | 30 | 27.63 | 29.14 | 27.55 | 29.14 | 27.63 | 29.38 | 27.54 | 27.28 | 27.38 | 27.28 | 27.54 | 27.12
6 | 2024-09-13 | 18:13 | 25 | 25.42 | 27.22 | 24.14 | 27.22 | 25.42 | 26.27 | 25.42 | 25.06 | 24.05 | 25.06 | 25.42 | 23.71
7 | 2024-09-13 | 19:27 | 15 | 19.13 | 21.15 | 15.89 | 21.15 | 19.13 | 18.44 | 18.97 | 18.52 | 15.74 | 18.52 | 18.97 | 15.19
8 | 2024-09-13 | 20:44 | 10 | 16.05 | 18.1 | 11.82 | 18.1 | 16.05 | 14.46 | 15.65 | 15.24 | 11.4 | 15.24 | 15.65 | 10.85
9 | 2024-09-14 | 9:12 | 5 | 12.13 | 14.44 | 6.79 | 14.44 | 12.13 | 9.69 | 12.47 | 11.85 | 7.02 | 11.85 | 12.47 | 6.31
10 | 2024-09-14 | 10:17 | 0 | 8.86 | 11.14 | 2.27 | 11.14 | 8.86 | 5.19 | 8.67 | 8.21 | 1.98 | 8.21 | 8.67 | 1.42
11 | 2024-09-14 | 11:32 | -5 | 5.65 | 7.94 | -2.14 | 7.94 | 5.65 | 0.84 | 5.35 | 4.86 | -2.59 | 4.86 | 5.35 | -3.16
12 | 2024-09-14 | 12:47 | -10 | 2.21 | 4.73 | -6.91 | 4.73 | 2.21 | -3.57 | 2.01 | 1.57 | -7.23 | 1.57 | 2.01 | -7.73
13 | 2024-09-14 | 14:10 | -20 | -3.95 | -1.11 | -15.76 | -1.11 | -3.95 | -11.94 | -4.23 | -4.81 | -16.09 | -4.81 | -4.23 | -16.78
14 | 2024-09-14 | 15:29 | -25 | -6.99 | -4.17 | -20.07 | -4.17 | -6.99 | -16.13 | -7.21 | -7.69 | -20.51 | -7.69 | -7.21 | -21.13
15 | 2024-09-14 | 16:49 | -30 | -9.62 | -6.8 | -24.18 | -6.8 | -9.62 | -20.12 | -10.33 | -10.86 | -24.9 | -10.86 | -10.33 | -25.64
[10 empty] | C组 | 34-37 | com5-8
|  | 开启调试模式 | [7 empty] | D组 | 38-41 | com9-10; 19-20
SMPDEBUG,YALL,Nnn
SETPRODUCTCODE,YALL,Nnn,01202404080042

## E单头2支-43-44
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
|  |  |  | 43-COM1 |  |  | 44-COM32
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | 目标 | 腔体 | 修正 | 目标 | 腔体 | 修正
1 | 2024-09-13 | 16:21 | 70 | 55.65 | 55.81 | 61.74 | 55.81 | 55.65 | 62.08
2 | 2024-09-13 | 14:51 | 60 | 47.58 | 47.97 | 52.8 | 47.97 | 47.58 | 53.26
3 | 2024-09-13 | 13:21 | 50 | 41.31 | 41.38 | 44.82 | 41.38 | 41.31 | 45.06
4 | 2024-09-13 | 10:57 | 40 | 34.66 | 34.47 | 36.82 | 34.47 | 34.66 | 36.6
5 | 2024-09-13 | 9:42 | 30 | 29 | 28.45 | 29.21 | 28.45 | 29 | 28.58
6 | 2024-09-13 | 18:16 | 25 | 26.72 | 26.29 | 25.85 | 26.29 | 26.72 | 25.26
7 | 2024-09-13 | 19:30 | 15 | 20.68 | 19.77 | 18.02 | 19.77 | 20.68 | 16.92
8 | 2024-09-13 | 20:47 | 10 | 17.64 | 16.6 | 13.98 | 16.6 | 17.64 | 12.8
9 | 2024-09-14 | 9:16 | 5 | 13.93 | 13.49 | 9.18 | 13.49 | 13.93 | 8.6
10 | 2024-09-14 | 10:21 | 0 | 10.55 | 9.92 | 4.54 | 9.92 | 10.55 | 3.94
11 | 2024-09-14 | 11:36 | -5 | 7.46 | 6.77 | 0.43 | 6.77 | 7.46 | -0.39
12 | 2024-09-14 | 12:51 | -10 | 4.31 | 3.13 | -3.98 | 3.13 | 4.31 | -5.34
13 | 2024-09-14 | 14:14 | -20 | -1.62 | -2.67 | -12.34 | -2.67 | -1.62 | -13.63
14 | 2024-09-14 | 15:32 | -25 | -4.36 | -5.84 | -16.34 | -5.84 | -4.36 | -18.07
15 | 2024-09-14 | 16:52 | -30 | -7.31 | -8.81 | -20.49 | -8.81 | -7.31 | -22.4
| 2024-09-13 | 16:27 | 70 | 64.19 | 55.57 | 71.61 | 55.57 | 64.19 | 61.41 | 70换镜头
| 2024-09-14 | 10:29 | 0 | 3.33 | 9.87 | -5.29 | 9.87 | 3.33 | 4.12 | 0换镜头
| 2024-09-14 | 14:20 | -20 | -15.52 | -2.59 | -32.84 | -2.59 | -15.52 | -12.98 | ﹣20换镜头
开启调试模式
SMPDEBUG,YALL,Nnn
SETPRODUCTCODE,YALL,Nnn,01202404080042