## 标准
|  |  | 序列号 | COM1
换镜头情况 | 日期 | 时间 | 测量点温度 | AAA1 | AAA2 | AAA3 | AAA4 | AAA5 | AAA6 | AAA7 | AAA8 | AAA9 | AAA10 | AAA11 | AAA12 | AAA13 | AAA14 |  |  | 箱内平均值
箱内不需要换镜头
| 2024-10-14 | 17:22 | 70 | 70.5817 | 107.3924 | 70.481 | 70.4504 | /// | /// | /// | /// | 68.6914 | 68.8581 | 68.7269 | 68.8165 | 68.8308 | 68.3199 | /// | /// | 70.5044
| 2024-10-14 | 16:22 | 60 | 60.5232 | 121.5244 | 60.4122 | 60.3796 | /// | /// | /// | /// | 58.9818 | 59.106 | 58.9863 | 59.059 | 59.0821 | 58.6445 | /// | /// | 60.4383
| 2024-10-14 | 18:07 | 50 | 51.0693 | 65.9603 | 51.0192 | 51.0493 | /// | /// | /// | /// | 50.3346 | 50.3576 | 50.3007 | 50.3143 | 50.3651 | 50.174 | /// | /// | 51.0459
| 2024-10-14 | 15:25 | 50 | 50.4582 | 70.9604 | 50.3832 | 50.349 | /// | /// | /// | /// | 49.3049 | 49.3884 | 49.2875 | 49.3442 | 49.3706 | 49.0105 | /// | /// | 50.3968
| 2024-10-14 | 14:25 | 40 | 40.4173 | 121.5048 | 40.3457 | 40.3109 | /// | /// | /// | /// | 39.5903 | 39.6372 | 39.5522 | 39.5858 | 39.6208 | 39.3341 | /// | /// | 40.358
| 2024-10-14 | 13:25 | 30 | 30.3868 | 35.0804 | 30.3307 | 30.3072 | /// | /// | /// | /// | 29.8942 | 29.9083 | 29.8427 | 29.8618 | 29.9027 | 29.6825 | /// | /// | 30.3415
| 2024-10-14 | 19:28 | 30 | 30.7489 | 39.1771 | 30.6134 | 30.6614 | /// | /// | /// | /// | 30.6999 | 30.652 | 30.5984 | 30.5778 | 30.6523 | 30.6039 | /// | /// | 30.6746
| 2024-10-14 | 12:36 | 25 | 25.2734 | 30.0073 | 25.2138 | 25.1837 | /// | /// | /// | /// | 24.9375 | 24.9365 | 24.8824 | 24.8919 | 24.9398 | 24.7507 | /// | /// | 25.2236
| 2024-10-14 | 12:03 | 20 | 20.4745 | 25.1913 | 20.419 | 20.4402 | /// | /// | /// | /// | 20.3909 | 20.3447 | 20.2938 | 20.2838 | 20.351 | 20.2511 | /// | /// | 20.4446
| 2024-10-14 | 20:20 | 15 | 15.8425 | 16.916 | 15.6635 | 15.7677 | /// | /// | /// | /// | 16.277 | 16.1391 | 16.0545 | 15.9973 | 16.1137 | 16.2572 | /// | /// | 15.7579
| 2024-10-14 | 21:02 | 10 | 10.722 | 12.0822 | 10.5193 | 10.6081 | /// | /// | /// | /// | 11.1735 | 11.0254 | 10.9404 | 10.894 | 11.0047 | 11.1377 | /// | /// | 10.6164
| 2024-10-15 | 8:40 | 5 | 5.9154 | 6.6928 | 5.4448 | 5.5346 | /// | /// | /// | /// | 6.148 | 5.9973 | 5.8988 | 5.8429 | 5.9553 | 6.1042 | /// | /// | 5.6316
| 2024-10-15 | 9:25 | 0 | 0.86583 | 1.433 | 0.35133 | 0.45717 | /// | /// | /// | /// | 1.1933 | 1.0198 | 0.91933 | 0.8575 | 0.98125 | 1.1687 | /// | /// | 0.55811
| 2024-10-15 | 14:57 | 0 | 0.39933 | 0.328 | -0.00075 | 0.061167 | /// | /// | /// | /// | 0.37558 | 0.26683 | 0.19525 | 0.173 | 0.26533 | 0.23925 | /// | /// | 0.15325
| 2024-10-15 | 10:05 | -5 | -4.2288 | -3.6112 | -4.739 | -4.5803 | /// | /// | /// | /// | -3.669 | -3.8707 | -3.983 | -4.0518 | -3.9216 | -3.6789 | /// | /// | -4.5161
| 2024-10-15 | 10:35 | -10 | -9.3328 | -8.8862 | -9.7833 | -9.5946 | /// | /// | /// | /// | -8.4832 | -8.7202 | -8.8522 | -8.9379 | -8.7893 | -8.4637 | /// | /// | -9.5702
| 2024-10-15 | 11:16 | -20 | -19.6435 | -19.6433 | -19.9371 | -19.7037 | /// | /// | /// | /// | -18.1992 | -18.4994 | -18.6594 | -18.7735 | -18.6026 | -18.1338 | /// | /// | -19.7614
| 2024-10-15 | 13:59 | -20 | -19.8157 | -19.9772 | -20.1672 | -19.9699 | /// | /// | /// | /// | -18.8742 | -19.123 | -19.2435 | -19.3207 | -19.178 | -18.9023 | /// | /// | -19.9843
| 2024-10-15 | 11:58 | -25 | -24.7011 | -24.7986 | -25.0253 | -24.7803 | /// | /// | /// | /// | -23.1839 | -23.499 | -23.6632 | -23.7806 | -23.6024 | -23.116 | /// | /// | -24.8356
| 2024-10-15 | 12:57 | -30 | -29.7564 | -29.8818 | -30.0887 | -29.8227 | /// | /// | /// | /// | -28.179 | -28.5097 | -28.6815 | -28.7946 | -28.6146 | -28.1187 | /// | /// | -29.8893

## COM9-多14
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多14-COM9 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-14 | 17:22 | 70 | 71.8855 | 71.7014 | 72.0528 | 75.5441 | 75.6945 | 75.9803 | 71.8855 | 69.2876 | 72.0528
2 | 2024-10-14 | 16:22 | 60 | 61.8236 | 61.6864 | 61.9632 | 65.5664 | 65.7682 | 66.0043 | 61.8236 | 61.6864 | 61.9632
3 | 2024-10-14 | 18:07 | 50 | 54.3597 | 54.1621 | 54.4879 | 61.9169 | 62.1072 | 62.4007 | 54.3597 | 54.1621 | 54.4879
4 | 2024-10-14 | 15:25 | 50 | 50.1834 | 50.0652 | 50.0979 | 53.6234 | 53.849 | 53.8248 | 50.0045 | 49.8872 | 50.2762
5 | 2024-10-14 | 14:25 | 40 | 41.8314 | 41.7117 | 41.8645 | 45.7448 | 45.9638 | 46.1079 | 41.8314 | 41.7117 | 41.8645
6 | 2024-10-14 | 13:25 | 30 | 31.8748 | 31.7496 | 31.847 | 35.8163 | 36.057 | 36.143 | 31.8748 | 31.7496 | 31.847
7 | 2024-10-14 | 19:28 | 30 | 33.3746 | 33.1918 | 33.3879 | 39.8143 | 40.0325 | 40.2168 | 33.3746 | 33.1918 | 33.3879
8 | 2024-10-14 | 12:36 | 25 | 26.6893 | 26.5539 | 26.6193 | 30.5346 | 30.7686 | 30.8393 | 26.6893 | 26.5539 | 26.6193
9 | 2024-10-14 | 12:03 | 20 | 22.4068 | 22.2732 | 22.3254 | 27.3104 | 27.5661 | 27.6193 | 22.4068 | 22.2732 | 22.3254
10 | 2024-10-14 | 20:20 | 15 | 18.6982 | 18.5032 | 18.6118 | 25.7418 | 25.9571 | 26.08 | 18.6982 | 18.5032 | 18.6114
11 | 2024-10-14 | 21:02 | 10 | 13.1414 | 12.9424 | 12.9934 | 19.2166 | 19.4321 | 19.5093 | 13.1414 | 12.9424 | 12.9934
12 | 2024-10-15 | 8:40 | 5 | 7.985 | 7.8125 | 7.7914 | 13.8186 | 14.0604 | 14.0857 | 7.985 | 7.8125 | 7.7914
13 | 2024-10-15 | 9:25 | 0 | 2.9031 | 2.7072 | 2.6721 | 8.6741 | 8.9145 | 8.9097 | 2.9031 | 2.7072 | 2.5893
14 | 2024-10-15 | 14:57 | 0 | 1.0683 | 0.93034 | 0.80862 | 3.5903 | 3.8379 | 3.7331 | 1.0683 | 0.93034 | 0.80862
15 | 2024-10-15 | 10:05 | -5 | -2.0262 | -2.2328 | -2.3072 | 3.9428 | 4.1803 | 4.1331 | -2.0262 | -2.2334 | -2.2348
16 | 2024-10-15 | 10:35 | -10 | -6.7954 | -7.0125 | -7.095 | -0.3225 | -0.091786 | -0.13643 | -6.7954 | -7.0125 | -7.095
17 | 2024-10-15 | 11:16 | -20 | -16.5634 | -16.8307 | -17.0166 | -9.5952 | -9.3586 | -9.1624 | -16.0497 | -16.3066 | -15.8407
18 | 2024-10-15 | 13:59 | -20 | -18.0657 | -18.2579 | -18.4704 | -13.6543 | -13.3764 | -13.5546 | -18.0657 | -18.2579 | -18.4704
19 | 2024-10-15 | 11:58 | -25 | -22.0407 | -22.2272 | -22.4703 | -15.9079 | -15.6207 | -15.7852 | -22.0407 | -22.2272 | -22.4703
20 | 2024-10-15 | 12:57 | -30 | -27.2648 | -27.4559 | -27.7226 | -21.6837 | -21.3693 | -21.5726 | -27.2648 | -27.4559 | -27.7226

## COM10-多15
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多15-COM10 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-14 | 17:22 | 70 | 71.8782 | 71.6582 | 71.7868 | 75.9082 | 75.7111 | 75.7482 | 71.8779 | 71.6582 | 71.7868
2 | 2024-10-14 | 16:22 | 60 | 61.7131 | 61.571 | 61.6597 | 65.5169 | 65.399 | 65.3862 | 61.7131 | 61.571 | 61.6597
3 | 2024-10-14 | 18:07 | 50 | 54.39 | 54.1932 | 54.1118 | 62.4457 | 62.3429 | 62.2889 | 54.39 | 52.4075 | 52.3618
4 | 2024-10-14 | 15:25 | 50 | 51.6945 | 51.6334 | 51.6724 | 55.5276 | 55.4755 | 55.4193 | 51.6945 | 51.6334 | 51.6724
5 | 2024-10-14 | 14:25 | 40 | 40.1928 | 41.5976 | 41.581 | 45.1786 | 45.2152 | 45.1207 | 41.5721 | 41.5976 | 41.581
6 | 2024-10-14 | 13:25 | 30 | 31.6993 | 31.7554 | 31.7186 | 35.9446 | 35.9825 | 35.8521 | 31.6993 | 31.7554 | 31.7186
7 | 2024-10-14 | 19:28 | 30 | 33.3141 | 33.291 | 33.1841 | 40.4093 | 40.4014 | 40.2741 | 33.3141 | 33.291 | 33.1841
8 | 2024-10-14 | 12:36 | 25 | 26.4563 | 26.5467 | 26.493 | 30.4426 | 30.5056 | 30.3533 | 26.4563 | 26.5467 | 26.493
9 | 2024-10-14 | 12:03 | 20 | 22.211 | 22.3121 | 22.2031 | 27.4093 | 27.4934 | 27.3072 | 22.211 | 22.3121 | 22.2031
10 | 2024-10-14 | 20:20 | 15 | 18.5886 | 18.6721 | 18.4814 | 26.4176 | 26.4831 | 26.2597 | 18.5886 | 18.6721 | 18.4814
11 | 2024-10-14 | 21:02 | 10 | 12.9934 | 13.1334 | 12.95 | 19.8797 | 19.9752 | 19.719 | 12.9934 | 13.1334 | 12.95
12 | 2024-10-15 | 8:40 | 5 | 7.7354 | 7.9307 | 7.7389 | 14.0096 | 14.1696 | 13.9046 | 7.7354 | 7.9307 | 7.7389
13 | 2024-10-15 | 9:25 | 0 | 2.6515 | 2.8933 | 2.6733 | 8.8978 | 9.073 | 8.783 | 2.6515 | 2.8933 | 2.6733
14 | 2024-10-15 | 14:57 | 0 | 0.82556 | 1.0948 | 0.95852 | 4.0774 | 4.2337 | 3.9296 | 0.82556 | 1.0948 | 0.95852
15 | 2024-10-15 | 10:05 | -5 | -2.3197 | -2.0452 | -2.2528 | 4.1507 | 4.3662 | 4.0359 | -2.3197 | -2.0452 | -2.2534
16 | 2024-10-15 | 10:35 | -10 | -7.0921 | -6.7769 | -7.0134 | -0.095172 | 0.12103 | -0.21345 | -7.0921 | -6.7769 | -7.0134
17 | 2024-10-15 | 11:16 | -20 | -16.9455 | -16.5003 | -16.7886 | -9.3534 | -9.0531 | -9.4738 | -16.9455 | -16.5007 | -16.7886
18 | 2024-10-15 | 13:59 | -20 | -18.3759 | -17.9103 | -18.181 | -13.0921 | -12.7703 | -13.2276 | -18.3759 | -17.9103 | -18.181
19 | 2024-10-15 | 11:58 | -25 | -22.3962 | -21.891 | -22.1945 | -15.6976 | -15.3059 | -15.7952 | -22.3962 | -21.891 | -22.1945
20 | 2024-10-15 | 12:57 | -30 | -27.6086 | -27.0207 | -27.3472 | -21.0255 | -20.631 | -21.1655 | -27.6086 | -27.0207 | -27.3472

## COM11-多16
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多16-COM11 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-14 | 17:22 | 70 | 71.5761 | 71.9282 | 71.8532 | 75.2575 | 75.4979 | 75.3343 | 71.5761 | 71.9282 | 71.8532
2 | 2024-10-14 | 16:22 | 60 | 61.3352 | 61.6517 | 61.6131 | 64.4359 | 64.67 | 64.5166 | 61.3352 | 61.6517 | 61.6131
3 | 2024-10-14 | 18:07 | 50 | 53.9763 | 54.323 | 54.3004 | 61.3641 | 61.6248 | 61.397 | 53.9763 | 54.323 | 54.3004
4 | 2024-10-14 | 15:25 | 50 | 51.3566 | 51.631 | 51.5941 | 54.3345 | 54.5672 | 54.3852 | 51.3566 | 51.631 | 51.5941
5 | 2024-10-14 | 14:25 | 40 | 41.3579 | 41.5979 | 41.5721 | 44.4155 | 44.6121 | 44.4428 | 41.3579 | 41.5979 | 41.5721
6 | 2024-10-14 | 13:25 | 30 | 31.5062 | 31.7148 | 31.7234 | 35.2014 | 35.3152 | 35.1962 | 31.5062 | 31.7148 | 31.7234
7 | 2024-10-14 | 19:28 | 30 | 32.9845 | 33.2476 | 33.2766 | 39.2466 | 39.431 | 39.2555 | 32.9845 | 33.2476 | 32.2438
8 | 2024-10-14 | 12:36 | 25 | 26.2154 | 26.3961 | 26.4254 | 29.3632 | 29.4979 | 29.3721 | 26.2154 | 26.3961 | 26.4254
9 | 2024-10-14 | 12:03 | 20 | 21.9539 | 22.1543 | 22.18 | 26.3911 | 26.5318 | 26.3725 | 21.9539 | 22.1543 | 21.4664
10 | 2024-10-14 | 20:20 | 15 | 18.329 | 18.5155 | 18.6176 | 25.2559 | 25.3838 | 25.2379 | 18.329 | 18.5155 | 18.6176
11 | 2024-10-14 | 21:02 | 10 | 12.4061 | 12.5496 | 13.0761 | 18.8711 | 18.9596 | 18.845 | 12.7989 | 12.9675 | 13.0761
12 | 2024-10-15 | 8:40 | 5 | 7.6 | 7.7466 | 7.841 | 13.1172 | 13.2079 | 13.0917 | 7.6 | 7.7466 | 7.841
13 | 2024-10-15 | 9:25 | 0 | 2.5097 | 2.6248 | 2.7452 | 7.9607 | 8.0359 | 7.949 | 2.5097 | 2.6248 | 2.7452
14 | 2024-10-15 | 14:57 | 0 | 0.72448 | 0.77759 | 0.91207 | 3.2766 | 3.2379 | 3.23 | 0.72448 | 0.77759 | 0.91207
15 | 2024-10-15 | 10:05 | -5 | -2.409 | -2.3338 | -2.1759 | 3.2714 | 3.3069 | 3.2193 | -2.409 | -2.3338 | -2.1759
16 | 2024-10-15 | 10:35 | -10 | -7.1469 | -7.0966 | -6.9172 | -0.99483 | -0.97759 | -1.0459 | -7.1469 | -7.0966 | -6.9172
17 | 2024-10-15 | 11:16 | -20 | -16.9493 | -16.9382 | -16.7021 | -10.2664 | -10.2818 | -10.3189 | -16.9493 | -16.9382 | -16.7021
18 | 2024-10-15 | 13:59 | -20 | -18.3797 | -18.3659 | -18.1759 | -14.1307 | -14.1931 | -14.1683 | -18.3797 | -18.3659 | -18.1759
19 | 2024-10-15 | 11:58 | -25 | -22.3321 | -22.3279 | -22.0793 | -16.4325 | -16.4632 | -16.4375 | -22.3321 | -22.3279 | -22.0793
20 | 2024-10-15 | 12:57 | -30 | -27.6011 | -27.6648 | -27.3585 | -22.4841 | -22.5411 | -22.4844 | -27.6011 | -27.6648 | -27.3585

## COM12-多17
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多17-COM12 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-14 | 17:22 | 70 | 71.6021 | 71.6064 | 71.6368 | 75.3211 | 75.2132 | 75.3196 | 71.6021 | 71.6064 | 71.6368
2 | 2024-10-14 | 16:22 | 60 | 61.6017 | 61.6703 | 61.6976 | 65.4966 | 65.4162 | 65.5462 | 61.6017 | 61.6703 | 61.6976
3 | 2024-10-14 | 18:07 | 50 | 52.8414 | 53.0534 | 53.0552 | 58.7293 | 58.741 | 58.8452 | 52.8414 | 53.0534 | 53.0552
4 | 2024-10-14 | 15:25 | 50 | 51.5875 | 51.7361 | 51.7411 | 55.5679 | 55.5204 | 55.6343 | 51.5875 | 51.7361 | 51.7411
5 | 2024-10-14 | 14:25 | 40 | 41.4645 | 41.6666 | 41.6524 | 45.1776 | 45.2007 | 45.2893 | 41.4645 | 41.6666 | 41.6524
6 | 2024-10-14 | 13:25 | 30 | 31.5107 | 31.75 | 31.7128 | 35.5314 | 35.5421 | 35.6469 | 31.5107 | 31.75 | 31.7128
7 | 2024-10-14 | 19:28 | 30 | 32.1134 | 32.4269 | 32.3928 | 37.169 | 37.241 | 37.349 | 32.1134 | 32.4269 | 32.3928
8 | 2024-10-14 | 12:36 | 25 | 26.301 | 26.5679 | 26.5086 | 30.1538 | 30.1828 | 30.2828 | 26.301 | 26.5679 | 26.5086
9 | 2024-10-14 | 12:03 | 20 | 21.7417 | 22.0345 | 21.9734 | 26.3745 | 26.4183 | 26.5183 | 21.7417 | 22.0345 | 21.9734
10 | 2024-10-14 | 20:20 | 15 | 17.3296 | 17.7189 | 17.6243 | 22.9379 | 23.0454 | 23.1404 | 17.3296 | 17.7189 | 17.6243
11 | 2024-10-14 | 21:02 | 10 | 12.085 | 12.4854 | 12.3786 | 17.2168 | 17.3296 | 17.4218 | 12.085 | 12.4854 | 12.3786
12 | 2024-10-15 | 8:40 | 5 | 7.025 | 7.4357 | 7.3039 | 12.1768 | 12.2671 | 12.3646 | 7.025 | 7.4357 | 7.3039
13 | 2024-10-15 | 9:25 | 0 | 1.9403 | 2.39 | 2.2466 | 7.151 | 7.2707 | 7.3731 | 1.9403 | 2.39 | 2.2466
14 | 2024-10-15 | 14:57 | 0 | 1.1697 | 1.55 | 1.4172 | 4.821 | 4.9159 | 4.9859 | 1.1697 | 1.55 | 1.4172
15 | 2024-10-15 | 10:05 | -5 | -3.069 | -2.5672 | -2.7483 | 2.3579 | 2.4734 | 2.5738 | -3.069 | -2.5672 | -2.7483
16 | 2024-10-15 | 10:35 | -10 | -7.9697 | -7.4262 | -7.6255 | -2.1231 | -1.9966 | -1.8703 | -7.9697 | -7.4262 | -7.6255
17 | 2024-10-15 | 11:16 | -20 | -17.981 | -17.3183 | -17.5721 | -11.919 | -11.7359 | -11.6103 | -17.981 | -17.3183 | -17.5721
18 | 2024-10-15 | 13:59 | -20 | -18.6096 | -17.9982 | -18.2554 | -13.8357 | -13.6396 | -13.55 | -18.6096 | -17.9982 | -18.2554
19 | 2024-10-15 | 11:58 | -25 | -23.1636 | -22.4739 | -22.7525 | -17.5839 | -17.3707 | -17.2557 | -23.1636 | -22.4739 | -22.7525
20 | 2024-10-15 | 12:57 | -30 | -28.2246 | -27.5093 | -27.8079 | -22.9096 | -22.7029 | -22.57 | -28.2246 | -27.5093 | -27.8079

## COM13-多18
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多18-COM13 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-14 | 17:22 | 70 | 71.6166 | 71.9486 | 71.7997 | 74.9552 | 75.5341 | 75.0038 | 71.6166 | 71.9486 | 71.7997
2 | 2024-10-14 | 16:22 | 60 | 61.4952 | 61.7641 | 61.6838 | 64.4917 | 65.0117 | 62.5717 | 59.5848 | 59.8676 | 59.7872
3 | 2024-10-14 | 18:07 | 50 | 51.9366 | 52.1738 | 52.0448 | 58.4955 | 58.9252 | 58.7628 | 51.8107 | 51.9907 | 53.8817
4 | 2024-10-14 | 15:25 | 50 | 51.545 | 51.7432 | 51.7539 | 54.7036 | 55.1479 | 54.7971 | 51.545 | 51.7432 | 51.7539
5 | 2024-10-14 | 14:25 | 40 | 41.5364 | 41.6568 | 41.7461 | 44.685 | 45.0711 | 44.7768 | 41.5364 | 41.6568 | 41.7461
6 | 2024-10-14 | 13:25 | 30 | 31.6359 | 31.6693 | 31.8548 | 35.1093 | 35.4086 | 35.1997 | 31.6359 | 31.6693 | 31.8548
7 | 2024-10-14 | 19:28 | 30 | 32.8734 | 32.8879 | 33.1121 | 38.791 | 39.0666 | 38.8814 | 32.8734 | 32.8879 | 33.1117
8 | 2024-10-14 | 12:36 | 25 | 26.5324 | 26.5059 | 26.7455 | 30.1117 | 30.3548 | 30.1769 | 26.5324 | 26.5059 | 26.7455
9 | 2024-10-14 | 12:03 | 20 | 22.1655 | 22.1248 | 22.3824 | 26.9155 | 27.1652 | 26.9617 | 22.1655 | 22.1248 | 22.3824
10 | 2024-10-14 | 20:20 | 15 | 18.2246 | 18.0964 | 18.4921 | 24.7375 | 24.8939 | 24.8296 | 18.2246 | 18.0964 | 18.4921
11 | 2024-10-14 | 21:02 | 10 | 12.81 | 12.6189 | 13.0782 | 18.4775 | 18.5807 | 18.56 | 12.81 | 12.6189 | 13.0782
12 | 2024-10-15 | 8:40 | 5 | 7.7396 | 7.5025 | 7.9925 | 13.4643 | 13.5168 | 13.5325 | 7.7396 | 7.5025 | 7.9925
13 | 2024-10-15 | 9:25 | 0 | 2.5918 | 2.3057 | 2.8564 | 7.8775 | 7.9061 | 7.9732 | 2.5918 | 2.3057 | 2.8564
14 | 2024-10-15 | 14:57 | 0 | 1.2645 | 0.97828 | 1.4814 | 4.0879 | 4.0993 | 4.1559 | 1.2645 | 0.97828 | 1.4814
15 | 2024-10-15 | 10:05 | -5 | -2.3617 | -2.7224 | -2.0834 | 3.0838 | 3.0755 | 3.1759 | -2.3617 | -2.7224 | -2.0834
16 | 2024-10-15 | 10:35 | -10 | -7.1245 | -7.5455 | -6.8162 | -1.2283 | -1.2928 | -1.1224 | -7.1245 | -7.5455 | -6.8162
17 | 2024-10-15 | 11:16 | -20 | -16.9866 | -17.5262 | -16.6093 | -10.6583 | -10.789 | -10.5269 | -16.9872 | -17.5262 | -16.6093
18 | 2024-10-15 | 13:59 | -20 | -18.0233 | -18.5119 | -17.6856 | -13.5741 | -13.6885 | -13.4689 | -18.0233 | -18.5119 | -17.6856
19 | 2024-10-15 | 11:58 | -25 | -22.2752 | -22.8552 | -21.9262 | -16.7103 | -16.8631 | -16.5634 | -22.2752 | -22.8552 | -21.9262
20 | 2024-10-15 | 12:57 | -30 | -27.3386 | -27.97 | -26.949 | -21.919 | -22.1083 | -21.7769 | -27.3386 | -27.97 | -26.949

## COM14-多19
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多19-COM14 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-14 | 17:22 | 70 | 71.6931 | 71.7748 | 71.8803 | 75.2262 | 75.4345 | 74.4252 | 71.6931 | 71.7745 | 71.8803
2 | 2024-10-14 | 16:22 | 60 | 61.5841 | 61.7359 | 61.93 | 65.0907 | 65.3483 | 64.3745 | 61.5841 | 61.7359 | 61.93
3 | 2024-10-14 | 18:07 | 50 | 52.7579 | 52.9707 | 53.4336 | 58.1429 | 58.3982 | 57.4961 | 52.7579 | 52.9707 | 53.4336
4 | 2024-10-14 | 15:25 | 50 | 51.4979 | 51.6775 | 51.9254 | 54.8818 | 55.1511 | 54.2114 | 51.4979 | 51.6775 | 51.9254
5 | 2024-10-14 | 14:25 | 40 | 41.4369 | 41.6676 | 42.0248 | 44.9707 | 45.2669 | 44.349 | 41.4369 | 41.6676 | 42.0248
6 | 2024-10-14 | 13:25 | 30 | 31.3166 | 31.5545 | 32.0024 | 34.509 | 34.8166 | 33.9597 | 31.3166 | 31.5545 | 32.0024
7 | 2024-10-14 | 19:28 | 30 | 32.05 | 32.3396 | 32.995 | 36.7879 | 37.0811 | 36.2639 | 32.05 | 32.3396 | 32.995
8 | 2024-10-14 | 12:36 | 25 | 26.1039 | 26.3607 | 26.8811 | 29.115 | 29.4329 | 28.6179 | 26.1039 | 26.3607 | 26.8811
9 | 2024-10-14 | 12:03 | 20 | 21.5541 | 21.8638 | 22.4855 | 25.49 | 25.8203 | 24.9759 | 21.5541 | 21.8638 | 22.4855
10 | 2024-10-14 | 20:20 | 15 | 17.2214 | 17.5814 | 18.4436 | 22.475 | 22.7929 | 22.0243 | 17.2214 | 17.5814 | 18.4436
11 | 2024-10-14 | 21:02 | 10 | 11.9617 | 12.3579 | 13.2269 | 16.8034 | 17.1252 | 16.3769 | 11.6169 | 11.9752 | 12.8155
12 | 2024-10-15 | 8:40 | 5 | 6.59 | 7.1957 | 8.1214 | 11.3675 | 11.6932 | 10.9718 | 6.8114 | 7.1957 | 8.1214
13 | 2024-10-15 | 9:25 | 0 | 1.7214 | 2.1707 | 3.1114 | 6.3266 | 6.6928 | 5.9414 | 1.7214 | 2.1707 | 3.1114
14 | 2024-10-15 | 14:57 | 0 | 1.0486 | 1.4276 | 2.2531 | 4.3893 | 4.7448 | 4.0128 | 1.0486 | 1.4276 | 2.2531
15 | 2024-10-15 | 10:05 | -5 | -3.2703 | -2.7976 | -1.7038 | 1.5293 | 1.8841 | 1.1717 | -3.2707 | -2.7976 | -1.7038
16 | 2024-10-15 | 10:35 | -10 | -8.1893 | -7.6717 | -6.4841 | -2.99 | -2.6131 | -3.3162 | -8.1893 | -7.6717 | -6.4841
17 | 2024-10-15 | 11:16 | -20 | -18.2238 | -17.5962 | -16.1966 | -12.8224 | -12.401 | -13.0655 | -18.2238 | -17.5962 | -16.1966
18 | 2024-10-15 | 13:59 | -20 | -18.8093 | -18.2164 | -16.8654 | -14.5 | -14.0486 | -14.7311 | -18.8093 | -18.2164 | -16.8654
19 | 2024-10-15 | 11:58 | -25 | -22.6252 | -21.9852 | -20.4211 | -17.7033 | -18.1367 | -18.7389 | -22.5367 | -22.7678 | -21.2641
20 | 2024-10-15 | 12:57 | -30 | -28.5031 | -27.7659 | -26.1621 | -23.66 | -23.1745 | -23.82 | -28.5031 | -27.7659 | -26.1621